## BASE
PADRÃO | LOCAL | AMBIENTE | ITEM | DESCRIÇÃO
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Piso | Porcelanato ou laminado
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regularização PVA.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Rodapé | Porcelanato ou Laminado, h= 5cm
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Peitoril | Metálico
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Esquadria | Alumínio pintado de branco
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Porta | Porta semi–ôca comum pintada c/ esmalte sintético.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Ferragem | Acabamento cromado.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Inst. Elétrica | Pontos de luz no teto, tomadas de corrente e interruptores
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sala de Estar/Jantar | Inst. Comunic. | Pontos secos de comunicação e de antena de TV.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Circulação | Piso | Porcelanato ou laminado
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Circulação | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Circulação | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regularização PVA.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Circulação | Rodapé | Porcelanato ou Laminado, h= 5cm
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Circulação | Inst. Elétrica | Pontos de luz no teto, tomadas de corrente e interruptores
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Piso | Porcelanato ou laminado.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regularização PVA.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Rodapé | Porcelanato ou Laminado, h= 5cm.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Peitoril | Metálico.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Esquadria | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Porta | Porta semi–ôca comum pintada c/ esmalte sintético.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Ferragem | Acabamento cromado.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Inst. Elétrica | Pontos de luz no teto, tomadas de corrente e interruptores.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Inst. Comunic. | Pontos secos de comunicação e de antena de TV.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Quarto e Suíte | Ar Condicionado | Infraestrutura para high wall com condensadora axial.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Parede | Cerâmica até o teto.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Teto | Forro de gesso.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Filete | Mármore ou granito L=3,5cm.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Cordão de Box | Mármore ou granito.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Bancada | Em mármore ou granito com cuba em louça cor branca
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Porta | Porta semi-ôca comum pintura c/ esmalte sintético.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Peitoril | Metálico.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Ferragem | Acabamento cromado.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Esquadria | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Vidro | Pontilhado Incolor.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Metal Sanitário | Torneira para Lavatório, registro de gaveta e registro de pressão com acabamento cromado .
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Louças | Vaso Sanitário com Caixa Acoplada em louça cor branca.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Inst. Elétrica | Pontos de luz no teto, tomada de corrente e interruptor da Prime, Alumbra, Cemar ou Fame na cor branco.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Sanitário/ Lavabo | Inst. Hidráulica | Sifão em PVC, esgoto em PVC, rede de água fria e ducha higiênica em PEX.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Parede | Cerâmica até o teto.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Teto | Pintura látex PVA sobre gesso ou argamassa de regularização PVA.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Filete | Mármore ou granito L=3,5cm.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Bancada | Em mármore ou granito.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Cuba | Inox.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Peitoril | Metálico.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Tanque | Louça cor branca.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Esquadrias | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Metais | Torneiras e registro de gaveta com acabamento cromado.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto, tomadas de corrente e interruptores.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Inst. Hidráulica | Rede de água fria em PEX e esgoto em PVC
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Cozinha/ Área de Serviço | Inst. Comunicação | Tubulação seca.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Área Técnica | Piso | Em concreto desempolado.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Área Técnica | Parede | Textura acrílica.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Área Técnica | Teto | Pintura ou textura acrílica.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Área Técnica | Gradil | Em perfil metálico pintado de branco.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Varanda | Piso | Porcelanato.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Varanda | Parede | Textura Acrílica ou Pastilha Cerâmica, conforme definido em projeto arquitetônico.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Varanda | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA ou Forro de gesso.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Varanda | Rodapé | Porcelanato ou Laminado, h=5cm.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Varanda | Porta | Alumínio pintado de branco com vidro liso.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Varanda | Inst. Elétrica | Ponto de luz no teto.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Varanda | Guarda Corpo | Em perfil metálico pintado de branco.
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Garden | Piso | Grama
VIDA BELA | UNIDADES PRIVATIVAS | Garden | Gradil | Em perfil metálico pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Parede Interna | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Teto | Forro de gesso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Parede Externa | Acabamento em textura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Rodapé | Cerâmica, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Peitoril | Metálico ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Ferragens | Acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Porta externa | Alumínio pintado na cor branca com vidro liso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Esquadrias | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Guarita | Inst. Comunic. | Tubulação seca.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Piso | Porcelanato.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Parede Interna | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA. Acima das bancadas será aplicado revestimento cerâmico. Nas demais paredes textura acrílica ou pintura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Rodapé | Porcelanato, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Tabeira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Bancada | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Cuba | Inox.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Metais | Torneira para pia com acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Tampo do balcão | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Churrasqueira | Pré-moldada ou alvenaria.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Inst. Hidráulica | Engate, sifão, rede de água fria e esgoto em PVC.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gourmets | Inst. Comunic. | Tubulação seca.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Piso | Porcelanato.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Parede Interna | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA. Acima das bancadas será aplicado revestimento cerâmico. Nas demais paredes textura acrílica ou pintura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Rodapé | Porcelanato, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Tabeira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Bancada | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Cuba | Inox.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Metais | Torneira para pia com acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Tampo do balcão | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Churrasqueira | Pré-moldada ou alvenaria.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Inst. Hidráulica | Engate, sifão, rede de água fria e esgoto em PVC.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quiosques | Inst. Comunic. | Tubulação seca.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Piso | Porcelanato.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Parede Interna | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA. Acima das bancadas será aplicado revestimento cerâmico. Nas demais paredes textura acrílica ou pintura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Rodapé | Porcelanato, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Porta | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Esquadria | Alumínio printado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Vidro | Liso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Peitoril | Metálico ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Bancada | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Cuba | Inox.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Metais | Torneira para pia com acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Inst. Hidráulica | Engate, sifão, rede de água fria e esgoto em PVC.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Copa Funcionários | Inst. Comunic. | Tubulação seca.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Petplay | Piso | Grama
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Petplay | Fechamento | Tela alambrado ou tela de proteção.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Petplay | Equipamentos | A serem definidos
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Parque Infantil | Piso | Intertravado emborrachado ou grama.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Parque Infantil | Brinquedos | A serem definidos.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Piso | Porcelanato
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Teto | Forro de gesso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Rodapé | Porcelanato, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Peitoril | Metálico ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Ferragens | Acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Esquadrias | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Brinquedoteca | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Piso | Porcelanato.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regularização PVA. Acima das bancadas será aplicado revestimento cerâmico. Nas demais paredes textura acrílica ou pintura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Rodapé | Porcelanato, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Porta | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Esquadria | Alumínio printado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Peitoril | Metálico ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Bancada | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Cuba | Inox.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Metais | Torneira para pia com acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Tampo do Balcão | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Inst. Hidráulica | Engate, sifão, rede de água fria e esgoto em PVC.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de Festas | Inst. Comunic. | Tubulação seca.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Bicicletário | Piso | Em concreto desempolado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Bicicletário | Parede | Pintura acrílica ou textura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Bicicletário | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regularização PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Piso | Porcelanato
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Teto | Forro de gesso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Rodapé | Porcelanato, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Peitoril | Metálico ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Esquadrias | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Salão de jogos | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Piso | Vinílico.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA ou Forro em gesso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Rodapé | Vinílico, mármore, granito ou madeira, h=5cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Peitoril | Metálico ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Ferragens | Acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Esquadrias | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Academia | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regularização PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Rodapé | Cerâmica, h=5 cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Peitoril | Metálico ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Esquadrias | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Vidro | Liso incolor.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Administração | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quadra Esportiva | Piso | Concreto.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quadra Esportiva | Parede | Fechamento em tela de nylon ou alambrado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quadra Esportiva | Equipamentos | A serem definidos.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quadra de Areia | Piso | Concreto.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quadra de Areia | Parede | Fechamento em tela de nylon ou alambrado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Quadra de Areia | Equipamentos | A serem definidos.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Piscina Adulto/ Infantil/ Deck | Piso (Piscina) | Pastilha cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Piscina Adulto/ Infantil/ Deck | Parede (Piscina) | Pastilha cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Piscina Adulto/ Infantil/ Deck | Piso Deck | Porcelanato Incesa, Lef, Incefra, Portobello ou Cecafi, ou pedra natural.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Piscina Adulto/ Infantil/ Deck | Borda | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Piscina Adulto/ Infantil/ Deck | Equipamentos | Bomba e filtro da Jacuzzi, Mark Peerles ou similar, e dispositivos em aço inox ou PVC.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Parede interna | Pintura PVA látex.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Parede externa | Textura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Teto | Pintura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Cobogó | Em concreto.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Portão | Metálico pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Gerador | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Parede interna | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Parede externa | Textura acrílica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Teto | Pintura PVA látex branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Portão | Metálico pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária, tomada de corrente e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Casa de lixo | Inst. Hidráulico | Torneira em PVC rígido.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vestiário Feminino/ Masculino | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vestiário Feminino/ Masculino | Parede | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vestiário Feminino/ Masculino | Teto | Forro de gesso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vestiário Feminino/ Masculino | Soleira | Mármore ou granito.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vestiário Feminino/ Masculino | Porta | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vestiário Feminino/ Masculino | Ferragens | Com acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vestiário Feminino/ Masculino | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Escadaria das torres | Piso | Concreto desempolado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Escadaria das torres | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Escadaria das torres | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Depósito (DML) | Piso | Cerâmica.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Depósito (DML) | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Depósito (DML) | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Depósito (DML) | Rodapé | Cerâmica, h=5cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Depósito (DML) | Porta | Alumínio pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Depósito (DML) | Ferragens | Com acabamento cromado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Depósito (DML) | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária e interruptor na cor branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Muro de fechamento do condomínio | Acabamento Interno | Bloco cerâmico rebocado e pintado ou bloco de concreto aparente.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Muro de fechamento do condomínio | Acabamento Externo | Bloco cerâmico rebocado e pintura ou bloco cerâmico com chapisco rústico ou bloco de concreto aparente.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Hall’s do lazer e torres | Piso | Porcelanato.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Hall’s do lazer e torres | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Hall’s do lazer e torres | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA ou forro de gesso.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Hall’s do lazer e torres | Rodapé | Porcelanato, h=5cm.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Hall’s do lazer e torres | Inst. Elétricas | Ponto de luz no teto com luminária.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Escadaria das torres | Piso | Concreto desempolado.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Escadaria das torres | Parede | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Escadaria das torres | Teto | Pintura PVA látex branco sobre gesso ou massa de regulariação PVA.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Instalações Gerais | Rede elétrica | Rede aérea ou subterrânea.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Instalações Gerais | Rede de comunicação | Rede subterrânea ou aérea com tubulação seca e shafts ao longo dos pavimentos.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Instalações Gerais | Iluminação das ruas | Braços com Lâmpadas instalados nos postes da concessionária de energia ou em postes exclusivos para iluminação.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Instalações Gerais | Drenag./pluviais | Através de caixas com lançamento em rede existente.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Instalações Gerais | Esgot. Sanitário | Rede interna lançando no sistema público de coleta de esgoto ou Estação de Tratamento de Esgoto de operação do condomínio.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Instalações Gerais | Rede de Água | Rede de água interligada ao sistema público de fornecimento de água tratada, alimentando reservatório inferior.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Vias internas e estacionamentos das unidades | Pavimentação | Piso intertravado de concreto ou paralelepípedo sobre colchão de areia.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Jardins | Jardins | Grama e alguns arbustos em locais definidos no projeto.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Passeio externo | Passeio | Em concreto com junta seca.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Portão de veículos (externo) | Portão | Metálico pintado de branco.
VIDA BELA | ÁREA COMUM | Portão de veículos (externo) | Inst. Elétrica | Fechadura elétrica no portão para pedestres, e motor para acionamento do portão para veículos.

## MARCAS
PADRÃO | MATERIAL | MARCAS
MAIS VIVER | Cerâmica | Arielle, Portobello, Pamesa, Elizabeth, Ceusa, Pointer, Tecnogres, Camelo Fior, Biancogrês, Villagres.
MAIS VIVER | Laminado | Eucatex, Durafloor ou Espaçofloor.
MAIS VIVER | Esquadria | Esaf, Alumasa, Atlantica, Ramassol ou Unicasa.
MAIS VIVER | Ferragem | Silvana, Stam, Arouca, Soprano, Aliança.
MAIS VIVER | Inst. Elétrica | Margirius, Ilumi, Alumbra, Peesa – Una Max, Fame ou Steck.
MAIS VIVER | Metal Sanitário | Kelly, Forusi, Esteves, Talita, Fabrimar, ou Meber.
MAIS VIVER | Louças | Celite, Logasa, Deca, Mari Louças Icasa.
MAIS VIVER | Porta (alumínio) | Esaf, Mgm, Alumasa, Atlantica, Ramassol ou Unicasa.
MAIS VIVER | Cuba (inox) | Ghel Plus, Frank, Tramontina ou Pianox, Tecnocuba.
MAIS VIVER | Louças | Celite, Deca, Logasa, Mari Louças Ideal, Icasa.
RESIDENCE | Cerâmica | Incesa, Portobello, Arielle, Tecnogres, Pamesa, Camelo Fior, Biancogrês, Lef, Pointer.
RESIDENCE | Porcelanato | Portobello, Tecnogres, Pamesa, Biancogrês, Elizabeth, Portinari, Eliane, Ceusa e Villagres.
RESIDENCE | Laminado | Eucatex, Durafloor ou Espaçofloor.
RESIDENCE | Esquadria | Esaf, Alumasa, Atlantica, Ramassol ou Unicasa.
RESIDENCE | Ferragem | Pado, La Fonte, Papaiz, Stam, Arouca, Soprano, Imab.
RESIDENCE | Inst. Elétrica | Alumbra, Steck, Margirius, Fame.
RESIDENCE | Metal Sanitário | Forusi, Deca, Celite, Fabrimar, Roca, Docol.
RESIDENCE | Louças | Celite, Elizabeth, Deca, Incepa, Roca.
RESIDENCE | Porta (alumínio) | Esaf, Mgm, Alumasa, Atlantica, Ramassol ou Unicasa.
RESIDENCE | Cuba (inox) | Ghel Plus, Frank, Tramontina ou Pianox, Tecnocuba.
RESIDENCE | Cuba (louça) | Celite, Deca, Incepa.
VIDA BELA | Cerâmica | Incesa, Portobello, Arielle, Tecnogres, Pamesa, Camelo Fior, Biancogrês, Pointer.
VIDA BELA | Porcelanato | Portobello, Arielle, Tecnogres, Pamesa, Biancogrês, Elizabeth, Ceusa, Pointer, Villagres.
VIDA BELA | Laminado | Eucatex, Durafloor ou Espaçofloor.
VIDA BELA | Esquadria | Esaf, Alumasa, Atlantica, Ramassol ou Unicasa.
VIDA BELA | Ferragem | Silvana, Stam, Arouca, Soprano, Aliança, Imab.
VIDA BELA | Inst. Elétrica | Alumbra, Steck, Ilumi, Schneider, Margirius ou Fame.
VIDA BELA | Metal Sanitário | Forusi, Deca, Celite, Fabrimar ou Docol.
VIDA BELA | Louças | Celite, Deca, Incepa.
VIDA BELA | Porta (alumínio) | Esaf, Mgm, Alumasa, Atlantica, Ramassol ou Unicasa.
VIDA BELA | Cuba (inox) | Ghel Plus, Frank, Tramontina ou Pianox, Tecnocuba.
VIDA BELA | Cuba (louça) | Celite, Deca, Incepa.